## ОпросныйЛистСЕНСОР-СМ
Опросный лист для заказа системы пофидерного контроля изоляции сети постоянного тока "СЕНСОР-СМ"
Код заказа: | СЕНСОР-СМ-230-0-7-0-0
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном. = 230В
Количество контролируемых присоединений (макс. 128 шт) = 0
Панель HMI = 7 дюймов
Общество с ограниченной ответственностью "МАГНИТ" | [6 empty] | Контроль положения коммутационных аппаратов (если "да", указать кол-во ДС) = Да
Тел: +7-913-788-74-47
Отв. лицо: Еськов Алексей Николаевич | [7 empty] | Контроль тока заряда/разряда АКБ (шунт 60мВ) (если «да», указать ном. ток шунта АКБ, А) = Нет
Электронная почта: info@magnit-nsk.ru
Контроль суммарного тока нагрузки (шунт 60мВ) (если «да», указать ном. ток шунта, А) = Нет
Объект *)
Контроль температуры АКБ = Нет
Класс напряжения, кВ *)
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СЕНСОР-СМ |  | 230 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном.
|  | 230 | [7 empty] | Выбор из списка
Количество контролируемых присоединений (макс. 128 шт) | [9 empty] | 0
Панель HMI
|  | 7 | [7 empty] | Выбор из списка
Контроль положения коммутационных аппаратов (если "да", указать кол-во ДС)
|  | 1 | [7 empty] | 0
Контроль тока заряда/разряда АКБ (шунт 60мВ) (если «да», указать ном. ток шунта АКБ, А)
|  | 0 | [7 empty] | 50
Контроль суммарного тока нагрузки (шунт 60мВ) (если «да», указать ном. ток шунта, А)
|  | 0 | [7 empty] | 50
Контроль температуры АКБ
|  | 0 | [7 empty] | Выбор из списка
Количество переносных устройств контроля "СЕНСОР-ПМ" |  |  |  | Дополнительные требования
0
Адрес доставки, если требуется
К опросному листу прикладывается однолинейная схема системы оперативного постоянного тока *)
Сведения о заказчике
Предприятие, организация *)
Руководитель, ответственное лицо *)
(должность, ФИО полностью, телефон, E-mail)
*) - поля, обязательные для заполнения
[12 empty] | 0 | - символ параметра "НЕТ"
[12 empty] | # | - символ не выбранного / недопустимого параметра
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, Uном.
1
[11 empty] | 1 | 230 | 230В
[11 empty] | 2 | 115 | 115В
[11 empty] | 3 | 60 | 60В
[11 empty] | 4 | 48 | 48В
[11 empty] | 5 | 24 | 24В
Панель HMI
1
[11 empty] | 1 | 7 | 7 дюймов
[11 empty] | 2 | 10 | 10 дюймов
[11 empty] | 3 | 12 | 12 дюймов
[11 empty] | 4 | 15 | 15 дюймов
Контроль положения коммутационных аппаратов (если "да", указать кол-во ДС)
1
[11 empty] | 1 | 1 | Да
[11 empty] | 2 | 0 | Нет
Контроль тока заряда/разряда АКБ (шунт 60мВ) (если «да», указать ном. ток шунта АКБ, А)
2
[11 empty] | 1 | 1 | Да
[11 empty] | 2 | 0 | Нет
Контроль суммарного тока нагрузки (шунт 60мВ) (если «да», указать ном. ток шунта, А)
2
[11 empty] | 1 | 1 | Да
[11 empty] | 2 | 0 | Нет
Контроль температуры АКБ
2
[11 empty] | 1 | 1 | Да
[11 empty] | 2 | 0 | Нет